РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________

От 03 марта  2014 г. № 2-1-14

«О выполнении Постановления мэра

Баяндаевского района от 17.05.2013 г.

№ 88А «О состоянии водоснабжения

населения Баяндаевского района в 2012 году

и о задачах по обеспечению доброкачественной

питьевой водой на 2013 год» и необходимых

мерах на 2014 год»

Заслушав информацию заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах Чернакова С.А.  «О выполнении Постановления мэра Баяндаевского района от 17.05.2013 г. № 88А «О состоянии водоснабжения населения Баяндаевского района в 2012 году и о задачах по обеспечению доброкачественной питьевой водой на 2013 год» и необходимых мерах на 2014 год», административный Совет отмечает, что, несмотря на проведенную  в 2013 году работу по обеспечению качества питьевой воды, подаваемой населению, проблема по должной организации водоснабжения населения решена не полностью.

Согласно долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода на 2012-2014 гг.»  в 2013 гг. выделены  финансовые  средства  в сумме 3035,383 рублей на бурение питьевых скважин в с.Нагалык   МО  «Нагалык», д.Шехаргун МО «Покровка», в д.Шутхалун МО «Хогот».

Администрацией МО «Баяндай» в целях улучшения санитарного состояния источника водоснабжения проведено строительство ограждения зоны санитарной охраны водоисточника с.Баяндай на общую сумму 300 т.р.

За последнее время введены в эксплуатацию средние школы в с.Хогот и с.Тургеневка, в которых предусмотрено обеспечение беспрерывной подачи холодной воды в помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, туалеты и устройства систем подогрева воды. Кроме этого, в двух общеобразовательных учреждения (МБОУ Баяндаевская и Половинская СОШ) проведены мероприятия по подводке холодной и горячей воды на пищеблок с оборудованием местных выгребов.

Управлением образования администрации района, руководителями общеобразовательных учреждений района внесены изменения в планы-задания по улучшению материально-технической базы учреждений с включением мероприятий по обеспечению пищеблоков холодным и горячим водоснабжением и местным выгребом.

Вместе с тем, решение протокола заседания Административного совета при администрации муниципального образования «Баяндаевский район» от 17.05.2013 года выполнено частично и требует дальнейшей активизации работы по основным пунктам решения.

Допускаются грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"  к зонам санитарной охраны, к оборудованию, содержанию и обслуживанию источников. Источники водоснабжения эксплуатируются  при отсутствии санитарно-эпидемиологических  заключений о соответствии санитарным правилам водного объекта для использования его в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Договора на проведение производственного контроля качества питьевой воды с аккредитованной в установленном порядке лабораторией на проведение производственного контроля в 2012-2013 годах заключили 10 муниципальных образований с 26-ю водоисточниками, что составляет 87 % от общего количества водоисточников по району. Не заключили договор на проведение производственного контроля качества питьевой воды два МО («Покровка» и «Люры») с 4-мя водоисточниками, что составляет 13 % от общего количества водоисточников. Но вместе с тем, в программу  производственного контроля не включены и не проводятся вирусологические  и радиологические исследования воды.

В 75 % проб воды регистрировались превышения гигиенических нормативов по содержанию железа. Показатели впервые выявленной заболеваемости взрослого населения болезнями крови за 2008-2012 годы превышали областной показатель в среднем в 7,5 раз. У детей показатель первичной заболеваемости болезнями крови превышает областной уровень в среднем на 20 %. Данное требование о необходимости принятия мер по кондиционированию (умягчение, обезжелезивание) или фильтрации  питьевой воды не исполнено.

Во исполнение Федерального закона РФ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  "О водоснабжении и водоотведении», в целях улучшения качества воды, подаваемой населению Баяндаевского района, руководствуясь ст. 33, 38 Устава МО «Баяндаевский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах Чернакова С.А. «О выполнении Постановления мэра Баяндаевского района от 17.05.2013 г. № 88А «О состоянии водоснабжения населения Баяндаевского района в 2012 году и о задачах по обеспечению доброкачественной питьевой водой на 2013 год» и необходимых мерах на 2014 год», принять к сведению.

- Рекомендовать главам администраций сельских поселений, хозяйствующим субъектам, осуществляющим содержание и эксплуатацию объектов   питьевого водоснабжения:

2.1. Провести ревизию источников питьевого водоснабжения на предмет соответствия требованиям санитарного и водного законодательства, целесообразности использования для питьевого водоснабжения населения;

2.2.  В срок до 01 июля 2014 г. разработать и утвердить инвестиционные программы по объектам водоснабжения;

2.3. Обеспечить ограждение и соблюдение зон  санитарной охраны источников, запрещение хозяйственной деятельности в 30-ти метровой зоне строгой санитарной охраны;

2.4.  Обеспечить выполнение требований к устройству и оборудованию скважин для защиты воды от загрязнения и засорения;

2.5. Обеспечить проведение  регулярной санитарной  уборки территории водозаборных сооружений, очистки и дезинфекции резервуаров водонапорных башен;

2.6. Обеспечить проведение мер по кондиционированию (умягчение, обезжелезивание) или фильтрации нестандартной воды;

2.7. Допускать к содержанию и обслуживанию водозаборные сооружений, к подвозу на специализированном автотранспорте воды для населения и организаций, лиц,  прошедших  профилактический медицинский осмотр в установленном порядке и объеме, гигиеническое обучение и аттестацию;

2.8. Принять меры по приведению в соответствие санитарным требованиям объектов водоснабжения в целях оформления санитарно-эпидемиологических  заключений о соответствии санитарным правилам водного объекта для использования его в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

2.9. В срок до 01 июля 2014 г. согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области  в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах  план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

2.10. Обеспечить разработку, утверждение программ производственного контроля на соответствие воды установленным требованиям с включением исследований  на радиационную безопасность и вирусологию, и согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах;

2.11. Информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области  в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах  о прекращении или ограничении в установленных законодательством  случаях водоснабжения населения,  транспортировки воды.

3. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления  Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах  Бардахановой А.П.:

3.1. Обеспечить действенный надзор за деятельностью лиц,  обеспечивающих хозяйственно-питьевое водоснабжение населения,  по содержанию и эксплуатации систем питьевого водоснабжения населения,  обеспечению населения питьевой водой  гарантированного качества,  с принятием адекватных мер по фактам выявленных нарушений санитарного и водного законодательства.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра администрации Моноева В.Р.

Мэр района

А.П. Табинаев

Подготовил:

И.о. начальника территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Иркутской области в

Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском,

Нукутском, Осинском, Боханском районах                                                С.А. Чернаков

Согласовано:

Первый заместитель мэра                                                                             В.Р. Моноев

Дата

Заместитель мэра                                                                                           В.Т. Еликов

Дата

Начальник финансового управления                                                            А.В. Буинов

Дата

И.о. начальника юридического отдела                                                         М.Н. Солсоева

Дата

Начальник управления образования                                                             Ю.М. Оршонов

Дата